## Pricelist Acteon хирургия
+7 951 741 26 39
NAIL@KVALITETDENT.RU
Прайс-лист на продукцию
компании Acteon на 2018 год
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НАСАДКИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ACTEON*
№ артикула | Продукция | Краткое описание | Стоимость (евро) - счета в руб. + 3%
F27200 | IMPLANT CENTER II LED | Комбинированный аппарат 3 в 1: физиодеспенсер + пьезохирургия + скайлер. Комплект поставки: базовый блок с 5,7 д. цветным сенсорным дисплеем, I-Surge микромотор с LED подсветкой, кабель для микромотора, прогрессивная многофункциональная ножная педаль, 2 держателя бутылок, 2 подставки для наконечников, 2 автоклавируемые стерильные линии и 30 инфузионных перфораторов для одноразового применения, бокс для стерилизации. БЕЗ углового, без Piezo и без наконечника скайлера! | 9900
F87523 | Piezotom II набор | Наконечник Piezotom II со светом LED и кабелем, бокс для стерилизации, динамометрический ключ М (серый) | 1995
F12609 | Newtron II LED наконечник | Наконечник Newtron II LED | 690
F12830 | Newtron II LED кабель наконечника | Кабель наконечника Newtron II LED | 864
F57400 | PIEZOTOME II LED | Аппарат для пьезохирургии с возможностью подключения скайлера 2 в 1. Комплект поставки: базовый блок с 5,7 д. цветным сенсорным дисплеем, прогрессивная многофункциональная ножная педаль, 2 держателя бутылок, 2 подставки для наконечников, 2 автоклавируемые стерильные линии и 30 инфузионных перфораторов для одноразового применения, бокс для стерилизации. БЕЗ наконечников! | 6900
F87523 | Piezotom II набор | Наконечник Piezotom II со светом LED и кабелем, бокс для стерилизации, динамометрический ключ М (серый) | 1995
F12609 | Newtron II LED наконечник | Наконечник Newtron II LED | 690
F12830 | Newtron II LED кабель наконечника | Кабель наконечника Newtron II LED | 864
F 57510 | PIEZOTOM SOLO II LED | Ультразвуковой генератор для костной хирургии с наконечником с LED подсветкой. Комплект поставки: базовый блок с 5,1 д, черно-белым дисплеем, 2-х функциональная ножная педаль, 2 держателя бутылок, 1 подставка для наконечника, 2 автоклавируемые стерильные линии и 15 инфузионных перфораторов для одноразового применения, бокс для стерилизации, наконечник Piezotom SOLO с LED подсветкой и с кабелем, набор насадок Essential KIT, автоклавируемый динамометрический Piesotom ключ. | 4250
F 57510 | PIEZOTOM SOLO II LED с ринонасадками | Ультразвуковой генератор для костной хирургии с наконечником с LED подсветкой и ринонасадками. Комплект поставки: базовый блок с 5,1 д, черно-белым дисплеем, 2-х функциональная ножная педаль, 2 держателя бутылок, 1 подставка для наконечника, 2 автоклавируемые стерильные линии и 15 инфузионных перфораторов для одноразового применения, бокс для стерилизации, наконечник Piezotom SOLO с LED подсветкой и с кабелем, набор насадок Rynoplasty (6 штук), 2 автоклавируемых динамометрических Piesotom ключа. | 6200
F57210 | SERVOTOME / SERVOTOME | Высокочастотный электрокоагулятор для ортодонтии, пародонтологии и хирургии полости рта. Комплект поставки: базовый блок, автоклавируемый наконечник с кабелем, бокс с 10 электродами, заземляющий контакт. Размер 250х110х240, вес 1 200 гр. | 1390
F87528 | Essential Kit для Piesotom SOLO | Набор базовых насадок для Piezotom SOLO | 969
F87525 | BS1S II | Тонкая пила для резки твердого кортикального слоя до 9 мм. глубины | 183
F87504 | BS4 II | Скальпель | 189
F87542 | LC2 II | Тонкая насадка для формирования доступа между корнем и альвеолярной костью | 137
F87511 | SL1 II | Насадка для открытого синус-лифта с алмазным напылением, 90 мкм | 145
F87512 | SL2 II | Шаровидная насадка для открытого синус-лифта с алмазным напылением, 90 мкм | 145
F87513 | SL3 II | Плоская насадка для открытого синус-лифта | 145
F87509 | Хирургический набор Bone Surgery (BS) II-Kit | Ультразвуковые пьезо-инструменты для остеотомии и остеопластики | 1030
F87502 | BS2L | Левосторонняя костная пила | 189
F87503 | BS2R | Правосторонняя костная пила | 189
F87557 | BS1 RD | 280 градусов активная поверхность, длина 40 мм. для легкого доступа | 232
F87525 | BS1S II | Тонкая пила для резки твердого кортикального слоя до 9 мм. глубины | 183
F87527 | BS1L II | Тонкая и длинная пила для резки твердого кортикального слоя до 9 мм. глубины | 205
F87504 | BS4 | Скальпель | 189
F87505 | BS5 | Скальпель | 189
F87506 | BS6 | Скальпель | 189
F87519 | Хирургический набор Sinus Lift (SL) II-Kit | Ультразвуковые пьезо-инструменты для открытого синус-лифтинга | 663
F87511 | SL1 II | Насадка для открытого синус-лифта с алмазным напылением, 90 мкм | 145
F87512 | SL2 II | Шаровидная насадка для открытого синус-лифта с алмазным напылением, 90 мкм | 145
F87513 | SL3 II | Плоская насадка для открытого синус-лифта | 145
F87514 | SL4 II | Плоска не режущая насадка под углом 90 градусов | 145
F87515 | SL5 II | Плоска не режущая насадка под углом 120 градусов | 145
F87536 | Хирургический набор INTRALIFT II-KIT | Ультразвуковые пьезо-инструменты / Piezo ultrasonic tips | 1137
F87531 | TKW1 | Коническая насадка с алмазным напылением, диаметр 1,35 мм. | 224
F87532 | TKW2 | Коническая насадка с алмазным напылением, диаметр 2,1 мм. | 224
F87533 | TKW3 | Коническая насадка с алмазным напылением, диаметр 2,35 мм. | 224
F87534 | TKW4 | Коническая насадка с алмазным напылением, диаметр 2,8 мм. | 224
F87535 | TKW5 | Трампета для поднятия мембраны, диаметр 3,0 мм. | 247
F87538 | TKW6 | Трампета для поднятия мембраны, диаметр 4,2 мм. | 252
F87546 | Хирургический набор EXTRAKTION II-KIT | Ультразвуковые пьезо-инструменты для удаления и фрагментации зубов | 884
F87507 | LC1 | Периотом для синдесмотомии и перирадикулярной остеотомии | 137
F87541 | LC1-90 | Периотом, облегчает отслоение круговой связки | 137
F87542 | LC2 | Тонкая насадка для формирования доступа между корнем и альвеолярной костью | 137
F87543 | LC2L | Периотом под 45 градусов влево, облегчает доступ к жевательной группе зубов | 137
F87544 | LC2R | Периотом под 45 градусов вправо, облегчает доступ к жевательной группе зубов | 137
F87545 | Ninja | Пила для ампутации и фрагментации корня | 201
F87554 | Хирургический набор CROWN EXTENSION II-KIT | Ультразвуковые пьезо-инструменты для удлинения клинической коронки | 598
F87551 | CE1 | Для остеопластики в вестибулярной и небной зонах, 1,75 мм. диаметр | 134
F87552 | CE2 | Для остеоплатики в интерпроксимальных зонах, 1,20 мм. диаметр | 134
F87553 | CE3 | Остеоэктомия. Для быстрого восстановления биологической ширины | 134
F87506 | BS6 | Изогнутый скальпель для костной пластики | 189
F87567 | Хирургический набор Crest Splitting II-Kit | Ультразвуковые пьезо-инструменты для расщипления гребня | 769
F87561 | CS1 | Тонкая насадка, предназначенная для проведения пилотной линии остеотомии. Толщина 0,55 мм. | 135
F87562 | CS2 | Вторая насадка для проведения остеотомии на глубину до 8 мм. Толщина 0,85 мм. | 135
F87563 | CS3 | Скальпель для проведения послабляющих разрезов в области мезиального и дистального краев основного разреза, всегда глубиной до 8 мм. Толщина 0,5 мм. | 135
F87564 | CS4 | Коническая насадка для расщипления костной ткани. Толщина 1,80 мм на глубине 8 мм. | 135
F87565 | CS5 | Коническая насадка для расщипления костной ткани. Толщина 2,75 мм на глубине 8 мм. | 200
F87566 | CS6 | Коническая насадка для расщипления костной ткани. Толщина 3,75 мм на глубине 8 мм. | 200
F87576 | Хирургический набор Piezocision | Ультразвуковые пьезо-инструменты для кортикотомии для минимально инвазивного ортодонтического лечения. НОВИНКА! | 666
F87571 | PZ1 | Фронтальная кортикотомия | 193
F87572 | PZ2L | Латеральная кортикотомия на правой веститбулярной дуге | 193
F87573 | PZ2R | Латеральная кортикотомия на левой веститбулярной дуге | 193
F87574 | PZ3 | Фронтальная кортикотомия вблизи корня | 193
F57370 | Ирригационные линии | Линии для помпы с картриджем, одноразовые. Набор из 10 штук. | 129
F57374 | Набор стерильных линий /sterilie line | Стерилизуемая линия с 10 стерильными перфораторами | 149
F57372 | Набор стерильных перфораторов | 10 стерильных перфораторов | 35
E57353 | Клипса для ирригационных линий | клипса для ирригационных линий, 1 штука | 3.2
F27156 | Бокс | Бокс для стерилизации | 360
F12815 | Наконечник Piezotom II LED с кабелем | Ультразвуковая костная хирургия - принадлежности | 1962
F12821 | LED кольцо | Ультразвуковая костная хирургия - принадлежности | 98
F57509 | Наконечник для Piezotome SOLO | Ультразвуковая костная хирургия - принадлежности | 1202
F57504 | Ножная педаль для Piezotom Solo и Solo LED | Ультразвуковая костная хирургия - принадлежности | 873
F57350 | Динамометрический ключ Piezotom | Ультразвуковая костная хирургия - принадлежности | 129
F27210 | I-Surge Микромотор c LED подсветкой | Имплантология - принадлежности | 1288
E27113 | Держатель для бутылок с физраствором | Имплантология - принадлежности | 35.7
* ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРАЙС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ И НЕ НЕСЕТ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕЧНЕ И ЦЕНАХ НА ПРОДУКЦИЮ ACTEON. ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НУЖНОЙ ПОЗИЦИИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ NAIL@KVALITETDENT.RU

## Pricelist Acteon терапия
+7 951 741 26 39
NAIL@KVALITETDENT.RU
Прайс-лист на продукцию
компании Acteon на 2018 год
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НАСАДКИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ACTEON*
№ артикула | Продукция | Краткое описание | Стоимость (евро), счета в руб. + 3%
F62100 | NEWTRON P5 XS c B LED подсветкой (АВТОНОМНЫЙ) | Ультразвуковой скайлер автономный с B. LED подсветкой с контейнером 300 мл. Комплект поставки: базовый блок, NEWTRON SLIM B.LED наконечник (голубое LED кольцо) с подсветкой, с кабелем, сменное белое B. LED кольцо, жидкий маркер маркер зубного налета F.L.A.G. для B.LED (набор из 5 флаконов х 1,5 мл.), автоклавируемый динамометрический ключ (голубой), насадка №1, 1S, H3, неотсоединяемая ножная педаль, кабель питания. Технические характеристики: Частота ультразвука 28-36 кГц. Требуемое давление воды - до 5 бар. Вес 2100 гр. Размеры 260 х 185 х 140 мм. | 2347
F62150 | NEWTRON P5 XS c B LED подсветкой BLUETOOTH (АВТОНОМНЫЙ) | Ультразвуковой скайлер автономный с B. LED подсветкой с контейнером 300 мл. Управление скайлером через Bluetooth со смартфона или планшета через приложение. Комплект поставки: базовый блок, NEWTRON SLIM B.LED наконечник (голубое LED кольцо) с подсветкой, с кабелем, сменное белое B. LED кольцо, жидкий маркер маркер зубного налета F.L.A.G. для B.LED (набор из 5 флаконов х 1,5 мл.), автоклавируемый динамометрический ключ (голубой), насадка №1, 1S, H3, неотсоединяемая ножная педаль, кабель питания. Технические характеристики: Частота ультразвука 28-36 кГц. Требуемое давление воды - до 5 бар. Вес 2100 гр. Размеры 260 х 185 х 140 мм. | 2552
F58228 | P5 NEWTRON XS с LED подсветкой | Ультразвуковой скайлер с ультразвуковым наконечником с LED подсветкой для снятия зубных отложений для использования в любых областях: профилактика, пародонтология, эндодонтия, ортопедия, реставрация. Автономная система ирригации, емкость 300 мл.. Подсветка 100 000 Lux, холодный свет (6000 - 70 000 К), 6 LED лампочек. автономная система ирригации, емкость 300 мл, система цветовой кодировки насадок. С педалью. Комплект поставки: базовый блок, NEWTRON LED автоклавируемый наконечник и кабель наконечника, насадки №1, Н3 и один блистер с эндофайлами К15/25, универсальный ключ, неотсоединяемая ножная педаль, встроенный блок питания. Технические характеристики: Частота ультразвука 28-36 кГц. Ирригация 7-40 мл /мин. Вес 2120 гр. Размеры 290 х 158 х 125 мм. На все электронные компоненты расширенная гарантия 10 лет. | 1790
F58128 | P5 NEWTRON XS | Ультразвуковой скайлер с пьезоэлектрическим наконечником для снятия зубных отложений для использования в любых областях: профилактика, пародонтология, эндодонтия, ортопедия. Автономная система ирригации, емкость 300 мл. С педалью. Комплект поставки: базовый блок, NEWTRON LED автоклавируемый наконечник и кабель наконечника, насадки №1, Н3 и один блистер с эндофайлами К15/25, универсальный ключ, неотсоединяемая ножная педаль, встроенный блок питания. Технические характеристики: Частота ультразвука 28-36 кГц. Ирригация 7-40 мл /мин. Вес 1700 гр. Размеры 290 х 158 х 125 мм. На все электронные компоненты расширенная гарантия 10 лет. | 1390
F11610 | PROFY MAX | Порошкоструйный аппарат и скайлер, 2 в 1. Необходимо подключение к воде и воздуху. Комфортный, эффективный и надежный аппарат для быстрого удаления зубного налета, поверхностной пигментации, мягких зубных отложений, поверхностных камней из фиссур, ямок и пр. Четыре ультразвуковых диапазона мощности, у каждого 10 уровней настроек. Комплект поставки: базовый блок, наконечник ProphyPen съемный, автоклавируемый; титановое сопло 135 гр. автоклавируемое, автоклавируемый универсальный ключ, емкость для порошка, мультифункциональная педаль. Бутылка порошка со вкусом мяты (250 гр) и бутылка порошка со вкусом лимона (250 гр.). Техничесике характеристики: Давление воды 1-5 бар. Давление воздуха 4,5-6 бар. Имеется встроенный подогрев воды. Вес 3 кг. Размеры 270х300х110. Двухклавишная педаль. | 3800
F11653 | PROFY MAX с набором для ирригации и наконечником скайлера | Порошкоструйный аппарат и скайлер с набором для ирригации и наконечником скайлера, 2 в 1. Необходимо подключение к воздуху. Комфортный, эффективный и надежный аппарат для быстрого удаления зубного налета, поверхностной пигментации, мягких зубных отложений, поверхностных камней из фиссур, ямок и пр. Четыре ультразвуковых диапазона мощности, у каждого 10 уровней настроек. Комплект поставки: базовый блок, наконечник ProphyPen съемный для порошкоструйной обработки, автоклавируемый; титановое сопло 135 гр. автоклавируемое, автоклавируемый наконечник Suprasson Newtronдля скайлинга, провод с zip системой для крепления ирригационных линий, автоклавируемый универсальный ключ, емкость для порошка, мультифункциональная педаль. Комплект для ирригации: 2 независимый автоклавируемые емкости по 450 мл, внешняя автоклавируемая ирригационная линия, перистальтическая помпа, скобы для использования бутылей со стерильным расвором. Бутылка порошка со вкусом мяты (250 гр) и бутылка порошка со вкусом лимона (250 гр.). Технические характеристики: Частота ультразвука 28-36 Кгц., амплитуда вибрации 4 -200 Мюм, мощность 0,1-10 Вт. Давление воды 1-5 бар. Давление воздуха 4,5-6 бар. Вес 3 кг. Размеры 270х300х110. Двухклавишная педаль. | 4500
F11400 | AIR MAX | Порошкоструйный аппарат. Необходимо подключение к воде и воздуху.Простой, комфортный, эффективный аппарат для снятия налета и полировки зубов. Комплект поставки: базовый блок, наконечник ProphyPen съемный, автоклавируемый; титановое сопло 135 гр. автоклавируемое, автоклавируемый универсальный ключ, емкость для порошка. Бутылка порошка со вкусом мяты (250 гр) и бутылка порошка со вкусом лимона (250 гр.). Технические характеристики: Необходимо подключение к воде и воздуху. Давление воды 1-5 бар. Давление воздуха 4,5-6 бар. Вес 3,2 кг. Размеры 250х300х110 мм. | 2100
F10125 | Носик AIR-N-GO SUPRA | Подходит для любой повседневной терапевтической обработки. | 345
F10126 | Носик AIR-N-GO PERIO EASY | Для поддесневого нехирургического лечения зуба или имплантата. Используется для мягкого отодвигания десны и безболезненного продвижения в карман от 3 до 8 мм. | 465
F10127 | Носик AIR-N-GO PERIO | Для поддесневого хирургического или нехирургического лечения, великолепно подходит для обработки глубоких карманов (8 - 10 мм.) | 465
F10128 | Носик AIR-N-GO PERIO Maintenance | Участвует в прекращении прогрессирования заболеваний пародонта и сохранения здоровой клинической ситуации. Подходит для обработки карманов до 4 мм. Сокращает расход порошка на фазе профилактики. | 345
№ артикула | Продукция | Область применения | Стоимость (евро), счета в руб. + 3%
F00246 | Насадка № 1 | удаление зубных отложений | 77
F00247 | Насадка № 2 | удаление зубных отложений | 86
F00248 | Насадка № 3 | удаление зубных отложений | 86
F00253 | Насадка № 10 P | удаление зубных отложений | 86
F00359 | Насадка № 10 X | удаление зубных отложений | 86
F00254 | Насадка № 10 Z | удаление зубных отложений | 113
F00245 | Насадка Nr. 1S | удаление зубных отложений | 86
F00945 | Набор PARO-KIT / PERIO KIT | пародонтология - удаление мертвых тканей | 482
F00366 | Насадка H1 | пародонтология - удаление мертвых тканей | 129
F00367 | Насадка H2L | пародонтология - удаление мертвых тканей | 129
F00368 | Насадка H2R | пародонтология - удаление мертвых тканей | 129
F00369 | Насадка H3 | пародонтология - удаление мертвых тканей | 129
F00114 | Насадка H4L | пародонтология - удаление мертвых тканей | 133
F00115 | Насадка H4R | пародонтология - удаление мертвых тканей | 133
F01001 | Насадка TK1-1S | коррекция биопленки | 133
F01004 | Насадка TK1-1L | коррекция биопленки | 133
F02161 | Насадка TK2-1R | коррекция биопленки | 133
F02162 | Насадка TK2-1L | коррекция биопленки | 133
F02170 | Насадка PFU | скалинг - гигиена | 118
F02171 | Насадка PFL | скалинг - гигиена | 118
F02172 | Насадка PFR | скалинг - гигиена | 118
F00702 | Насадка PH1 | обработка имплантатов | 108
F00705 | Насадка PH2L | обработка имплантатов | 108
F00706 | Насадка PH2R | обработка имплантатов | 108
F02121 | Насадка IP1 | обработка имплантатов | 133
F02122 | Насадка IP2L | обработка имплантатов | 133
F02123 | Насадка IP2R | обработка имплантатов | 133
F02124 | Насадка IP3L | обработка имплантатов | 133
F02125 | Насадка IP3R | обработка имплантатов | 133
F00090 | Насадка P2L | прецизионная обработка периодонта | 133
F00091 | Насадка P2R | прецизионная обработка периодонта | 133
F43710 | Файл K10/21 | Эндодонтия - ирригация | 74
F43712 | Файл K10/25 | Эндодонтия - ирригация | 74
F43715 | Файл K15/21 | Эндодонтия - ирригация | 74
F43717 | Файл K15/25 | Эндодонтия - ирригация | 74
F43725 | Файл K25/21 | Эндодонтия - ирригация | 74
F43727 | Файл K25/25 | Эндодонтия - ирригация | 74
F43730 | Файл K30/21 | Эндодонтия - ирригация | 74
F43732 | Файл K30/25 | Эндодонтия - ирригация | 74
F88012 | насадка ET40 | Эндодонтия - очистка корневых каналов | 137
F88013 | насадка ET20D | Эндодонтия - очистка корневых каналов | 142
F88014 | насадка ET40D | Эндодонтия - очистка корневых каналов | 142
F88009 | Конденсер S04 | Эндодонтия - уплотнение | 95
F88017 | насадка ET18D | Эндодонтия повторное лечение | 137
F88011 | насадка ET20 | Эндодонтия повторное лечение | 137
F88018 | насадка ET25 | Эндодонтия повторное лечение | 137
F88021 | насадка ET25S | Эндодонтия повторное лечение | 137
F88022 | насадка ET25L | Эндодонтия повторное лечение | 137
F88020 | насадка ETBD | Эндодонтия повторное лечение | 142
F88019 | насадка ETPR | Эндодонтия повторное лечение | 137
F87325 | Набор NEWTRON MICRO-RETRO-KIT | Эндодонтия - микрохирургия | 367
F00106 | насадка P14D | Эндодонтия - микрохирургия | 124
F00107 | насадка P15LD | Эндодонтия - микрохирургия | 124
F00108 | насадка P15RD | Эндодонтия - микрохирургия | 124
F02040 | насадка EX1 | Ортопедия - минимально инвазивное удаление | 125
F02041 | насадка EX2 | Ортопедия - минимально инвазивное удаление | 125
F02042 | насадка EX3 | Ортопедия - минимально инвазивное удаление | 125
F02043 | насадка EX-R | Ортопедия - минимально инвазивное удаление | 125
F02044 | насадка EX-L | Ортопедия - минимально инвазивное удаление | 125
F02250 | насадка PM1 | Ортопедия - полировка | 123
F02251 | насадка PM2 | Ортопедия - полировка | 123
F02253 | насадка PM4 | Ортопедия - полировка | 123
F02252 | насадка PM3 | Ортопедия - полировка | 95
F00113 | насадка Piezo-Cem C20 | Ортопедия - уплотнение | 109
F00249 | насадка для снятия коронок 5AE | Ортопедия - снятие коронок | 98
F57370 | Ирригационные линии / irrigation lines | Maxline I (Prophy-Max/Lux, P-Max Lux, Prophy-Max S, Air-Max) | 129
* ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРАЙС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ И НЕ НЕСЕТ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕЧНЕ И ЦЕНАХ НА ПРОДУКЦИЮ ACTEON. ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НУЖНОЙ ПОЗИЦИИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ NAIL@KVALITETDENT.RU

## Pricelist Acteon рентгены
+7 951 741 26 39
NAIL@KVALITETDENT.RU
Прайс-лист на продукцию компании Acteon на 2018 год
Рентгены и системы визиографии*
№ артикула | Продукция | Краткое описание | Стоимость (евро) - счета в руб. + 3%
W0800000 | X-MIND Unity с коротким конусом, плечо 40 см. (крепление сверху) | Интраоральный высокочастотный рентген. Модернизированная рентген система с патентованной ACE технологией. При работе с визиографами SOPIX INSIDE и SOPIX 2 INSIDE доза облучения снижается вдвое. В рентгене X Mind Unity проведена предподготовка для подключения визиографов серии Sopix Inside. Датчики визиографов SOPIX INSIDE и SOPIX 2 INSIDE просто подключаются непосредственно к рентгену через USB разъем, что позволяет визиографу эффективно управлять временем экспозиции и уменьшает риск падения датчика. Доза радиации до 52% меньше по сравнению с обычными визиографами. Отсутствие лишних проводов повышает комфорт в работе. Комплект поставки: в комплекте с рентгеновской головой 60/65/70 кВ, плавным позиционером, таймером и настенным кронштейном. Технические характеристики: Классификация: Класс 1, тип В Максимальное время экспозиции: 2 с. питание: 100/240 В-50/60 Гц. Вес: 23 кг. Рентген труба: 60/65/70 кВ /7 мА (Toshiba D-041) Таймер: Управляется микропроцессором Фокальное пятно: 0,4 мм. | 3990
W0800001 | X-MIND Unity с коротким конусом, плечо 80 см. (крепление сверху) |  | 3990
W0800002 | X-MIND Unity с коротким конусом, плечо 110 см. (крепление сверху) |  | 3990
W0800003 | X-MIND Unity с длинным конусом, плечо 40 см. (крепление сверху) |  | 3990
W0800004 | X-MIND Unity с длинным конусом, плечо 80 см. (крепление сверху) |  | 3990
W0800005 | X-MIND Unity с длинным конусом, плечо 110 см. (крепление сверху) |  | 3990
W0800006 | X-MIND Unity с квадратным конусом, плечо 40 см. (крепление сверху) |  | 3990
W0800007 | X-MIND Unity с квадратным конусом, плечо 80 см. (крепление сверху) |  | 3990
W0800008 | X-MIND Unity с квадратным конусом, плечо 110 см. (крепление сверху) |  | 3990
W0800009 | X-MIND Unity с коротким конусом, плечо 40 см. (крепление снизу) |  | 3990
W0800010 | X-MIND Unity с коротким конусом, плечо 80 см. (крепление снизу) |  | 3990
W0800011 | X-MIND Unity с коротким конусом, плечо 110 см. (крепление снизу) |  | 3990
W0800012 | X-MIND Unity с длинным конусом, плечо 40 см. (крепление снизу) |  | 3990
W0800013 | X-MIND Unity с длинным конусом, плечо 80 см. (крепление снизу) |  | 3990
W0800014 | X-MIND Unity с длинным конусом, плечо 110 см. (крепление снизу) |  | 3990
W0800015 | X-MIND Unity с квадратным конусом, плечо 40 см. (крепление снизу) |  | 3990
W0800016 | X-MIND Unity с квадратным конусом, плечо 80 см. (крепление снизу) |  | 3990
W0800017 | X-MIND Unity с квадратным конусом, плечо 110 см. (крепление снизу) |  | 3990
F03833 | X-MIND DC Крепление плеча сверху 40 см. (общ. Длина 143 см.) Длинный круглый конус | Современный интраоральный высокочастотный рентген с микропроцессорным управлением и сенсорным пультом ДУ. Имеет великолепные технические характеристики, европейский дизайн, прост в установке и обслуживании. Отличается от стоматологических рентгенов предыдущего поколения меньшим весом, высокой стабильностью и лучшей защитой от перепадов электроснабжения. Благодаря запатентованной системе охлаждения трубки и использованию чистейшего масла время охлаждения трубки - одно из лучших на рынке. Только у данного рентгена 1 таймер может управлять двумя рентгеновскими аппаратами. лучевая нагрузка на пациента снижена на 50% за счет меньшего времени экспозиции. высочайшая точность без искажений. расширенная гарантия на голову - 5 лет! Комплект поставки: комплект с рентгеновской головой, конус (на выбор), плечо (на выбор), таймер, пульт дистационного управления. Совместим со всеми видами визиографов. Технические характеристики: трубка Toshiba DG-073D-DC, вращение конуса на 395 градусов, фокальное пятно 0,7 мм., время экспозиции от 0,02 до 3,2 с., вес 25 кг. | 4490
F03824 | X-MIND DC Крепление плеча сверху 80 см. (общ. Длина 184 см.) Длинный круглый конус |  | 4490
F03815 | X-MIND DC Крепление плеча сверху 80 см. (общ. Длина 184 см.) Длинный квадратный конус |  | 4490
F03834 | X-MIND DC Крепление плеча сверху 110 см. (общ. Длина 212 см.) Длинный круглый конус |  | 4490
F03804 | X-MIND DC Крепление плеча снизу 40 см. (общ. Длина 143 см.) Длинный круглый конус |  | 4490
F03801 | X-MIND DC Крепление плеча снизу 40 см. (общ. Длина 143 см.) Длинный квадратный конус |  | 4490
F03808 | X-MIND DC Крепление плеча снизу 80 см. (общ. Длина 184 см.) Длинный круглый конус |  | 4490
F03807 | X-MIND DC Крепление плеча снизу 80 см. (общ. Длина 184 см.) Длинный квадратный конус |  | 4490
F03811 | X-MIND DC Крепление плеча снизу 110 см. (общ. Длина 212 см.) Длинный круглый конус |  | 4490
F03813 | X-MIND DC Крепление плеча снизу 110 см. (общ. Длина 212 см.) Длинный квадратный конус |  | 4490
F03828 | X-MIND DC Unit Крепление на установку, плечо 40 см. Длинный круглый конус |  | 4490
F03829 | X-MIND DC CEILING Крепление к потолку, плечо 40 см. Длинный круглый конус |  | 4490
F03806 | X-MIND DC Mobile Рентгеновский аппарат, мобильный, длинный круглый конус |  | 4490
F03802 | X-MIND DC Mobile Рентгеновский аппарат, мобильный, длинный квадратный конус |  | 4490
S_802_0004 | SOPIX 2 USB датчик размер 1 (38,9х24,9х5,3 мм.) под Windows | Система радиовизиографии высокого разрешения. Сенсор способен делать более 100 000 снимков. Во избежание поломки кабель специально упрочнен в его наиболее нагруженной части. Может компенсировать недостачу или превышение времени излучения, даже когда время экспозиции очень мало. Комплект поставки: Датчик, USB2 контроллер, общая длина USB кабеля 3,7 метра, держатель датчика, 10 чехлов для датчика, ПО Sopro Imaging и лицензия. Технические характеристики: датчик размер №1 - 1,5 мегапикселя, активная поверхность 600 мм2 (20х30 мм.), кол-во пикселей 1,50 млн. Скорость получения снимков - 2,5 сек. Датчик размер №2 - 2,2 мегапикселя, активная поверхность 884 мм2 (26х34 мм.), кол-во пикселей 2,21 млн. Скорость получения снимков - 2,5 сек. Для обоих размеров: технология сенсора CMOS с CSI синтилятором и оптоволокном. реальное разрешение 18 пл/мм. Размер контроллера 27,5х98х13, вес 118 гр., USB, 5V. | 5499
S_802_2000 | SOPIX 2 USB датчик размер 1 (38,9х24,9х5,3 мм.) под Mac |  | 5499
S_802_0005 | SOPIX 2 USB датчик размер 2 (30,4х42,5х5,3 мм.) под Windows |  | 6599
S_802_2001 | SOPIX 2 USB датчик размер 2 (30,4х42,5х5,3 мм.) под Mac |  | 6599
* ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРАЙС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ И НЕ НЕСЕТ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕЧНЕ И ЦЕНАХ НА ПРОДУКЦИЮ ACTEON. ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НУЖНОЙ ПОЗИЦИИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ NAIL@KVALITETDENT.RU

## Pricelist Acteon камеры
+7 951 741 26 39
NAIL@KVALITETDENT.RU
Прайс-лист на продукцию компании компании Acteon на 2018 год
ИНТРАОРАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ*
№ артикула | Название | Продукция | Краткое описание | Стоимость (€), счета в руб. + 3%
S9000001+S5951115 | SOPROLIFE USB2 | интраоральные камеры / Intra-oral cameras | Интраоральная камера с системой обнаружения кариеса. В комплект входят наконечник SoproLife (с SoproTouch для функции заморозки), док-станция Dock USB2, 4 интраоральных насадки, 2 светозаслонки и подставка для наконечника, без педали ﻿ | 3950
S926030 | подставка для наконечника / Handpiece holder | интраоральные камеры / Intra-oral cameras | для SoproLife (только для незачехленных соединительных кабелей) | 69.2
S990136 | Светозаслонка / Light shield | интраоральные камеры / Intra-oral cameras | Автоклавируемые светозаслонки для SoproLife. 2 шт | 95.7
* ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРАЙС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ И НЕ НЕСЕТ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕЧНЕ И ЦЕНАХ НА ПРОДУКЦИЮ ACTEON. ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НУЖНОЙ ПОЗИЦИИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ NAIL@KVALITETDENT.RU

## Pricelist Acteon томограф
+7 951 741 26 39
nail@kvalitetdent.ru
Прайс-лист на продукцию компании Acteon на 2018 год
3D томограф*
№ артикула | Продукция | Краткое описание | Стоимость (евро) - счета в руб. + 3%
F09001 | Whitefox ЧЛХ 230В напольная версия | Трехмерный цифровой томограф WhiteFox- это многофункциональный томограф с широким спектром панорамных программ для получения трехмерных изображений различных размеров, необходимых для диагностики челюстно-лицевой области: от малых изображений до изображений всей головы. WhiteFoxприменяется в широком спеткре областей стоматологии: имплантология, челюстно-лицевая хирургия, ортодонтия и гнатология, эндодонтия, исследование височно-нижнечелюстного сустава, исследования пазух, а также в диагностике заболеваний лор органов, дыхательных путей. Комплект поставки: томограф, калибровочные фантомы, компьютер с монитором, ПО WhiteFox Imaging Software и 5 лицензий. Гарантия 2 года (можно продлить до 5 лет). Технические характеристики: поле обзора 60х60, 80х80, 120х80, 150х130, 200х170. Параметры сканирования: размер вокселя 100 -300 мкм, тип вокселя - изотропный. Время сканирования - 18-27 сек., время экспозиции - 6-9 сек., время реконструкции 30 с. Плоскопанельный детектор. Тип - Аморфный кремний, размер пикселя 0,127 мм., активняа площадь 195 мм. х 244 мм. Спецификация рентген-трубки: фокальное пятно 0,5 х 0,5 мм, целевой угол 15 градусов, напрядение 105 кВ (100 кВ RQT8), анодный ток 6-10 мА. вес настенной версии - 240 кг, напольной - 275 кг. Программное обеспечение: управляющее программное обеспечение WhiteFox Control, первичная реконструкция: FDK или ART, ПО для визуализации и диагностики: WhiteFox Imaging, совместимость: DICOM3, STL, классификация: класс 1, тип В. | 173000
F09002 | Whitefox ЧЛХ 230В настенная версия |  | 173000
F09001+F09022 | Whitefox 230В ЧЛХ + ЛОР напольная версия |  | 190000
F09002+F09022 | Whitefox 230В ЧЛХ + ЛОР настенная версия |  | 190000
F09296 | Дополнительный 1 год гарантии |  | 7750
F09020 | Whitefox лицензия (дополнительная) |  | 10900
F09298 | Whitefox DICOM набор |  | 1350
F09299 | DICOM лицензия на печать версия 2L |  | 1190
F09023 | Опция STAR: уменьшение артефактов |  | 11900
F09024 | ОПЦИЯ SHARP: высокоамплитудная дополнительная программная обработка для увеличения резкости |  | 11900
* ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРАЙС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ И НЕ НЕСЕТ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕЧНЕ И ЦЕНАХ НА ПРОДУКЦИЮ ACTEON. ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НУЖНОЙ ПОЗИЦИИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ NAIL@KVALITETDENT.RU